Объявление на расходный материал в  лабораторию

| № | Наименование | Тех.описание | Ед. измерен | Колич -во | цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена p24 ВИЧ-1 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена p24 ВИЧ-1 Метод выявления основан на твердофазном иммуноферментном анализе с применением рекомбинантных антигенов ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и моноклональных антител к антигену р24 ВИЧ-1. Срок годности реагентов на момент поставки: не менее 9 месяцев. Наличие инструкции по применению на казахском и русском языках. Наличие регистрации в Республике Казахстан. | набор | 10 | 89900 | 899000 |
| 2. | Тест-система для выявления поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В, 96 тестов | Тест-система для выявления поверхностного антигена вируса гепатита В. Формат теста – не менее 96 определений, планшет разборный до стрипов и до лунок. Допустима как ручная постановка так и постановка на ИФА-анализаторах открытого типа с возможностью дробного использования. Набор комплектуется готовыми реагентами или концентрированными растворами. Имеется цветовая кодировка реагентов, а также маркировка посредством штрих-кодов. Дополнительно к набору прилагается: плёнки защитные для ИФА-планшетов -1 шт.; наконечники одноразовые -16 шт.; ванночки пластиковые для жидких реагентов-2 шт.; пакеты полиэтиленовые с замком Zip-Lock- 1 шт.. Имеется цветовая кодировка реагентов, а также маркировка посредством штрих-кодов. Чувствительность тест-системы 0,1 МЕ/мл (термостат); 0,05 МЕ/мл (термошейкер); 0,01 МЕ/мл (термостат (37 ±1) °С, 18 часов). Объем пробы 100 мл. Оптическая плотность в лунках с положительным контрольным образцом (К+) не менее 0,600 ед. опт. плотности; среднее значение оптической плотности растворов в лунках с отрицательным контрольным образцом (К-) не более 0,120 ед. опт. плотности. Хранение - в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °С. Транспортирование - при температуре от 2 до 8 °С. Допустимо транспортирование и хранение при температуре до 25 °С 10 суток и до 5 суток при температуре от 26 до 30°С. Стабильность иммуносорбента после вскрытии в ZipLock пакете в закрытом виде в течении срока годности набора. Срок годности тест-системы 24 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения Республики Казахстан.Срок годности реагентов на момент поставки: не менее 9 месяцев. | набор | 15 | 32160 | 482400 |
| 3. | Тест-система для подтверждения наличия поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В, 96 тестов | Объем пробы (сыворотка (плазма) крови) - 10 мкл; ликвора – 50 мкл.). Набор комплектуется готовыми реагентами и концентрированными растворами. Имеется маркировка посредством штрих-кодов, а также цветовая кодировка для ряда реагентов. Цветовая кодировка реагентов – условное обозначение цвета/окраски жидких реагентов. Конъюгат GM, Конъюгат G – светло-жёлтый; К+ – малиновый; К- – зелёный.К набору прилагаются: 1 крышка к полистироловому 96-луночному планшету, 2 плёнки защитные для ИФА-планшетов, наконечники одноразовые 16 шт, 2 ванночки пластиковые для жидких реагентов, 1 пакет полиэтиленовый с замком Zip-Lock. Среднее значение оптической плотности в лунках с положительным контрольным образцом (К+) не менее 0,600 ед. опт. плотности; среднее значение оптической плотности растворов в лунках с отрицательным контрольным образцом (К-) не более 0,2 ед. опт. плотности. Наличие регистрационного удостоверения Республики Казахстан.Срок годности реагентов на момент поставки: не менее 9 месяцев. | набор | 2 | 32160 | 64320 |
| 4 | Тест-система для выявления иммуноглобулинов G и М к вирусу гепатита С (HCV) вируса гепатита C, 96 тестов | Предназначена для выявления антител классов IgG и IgМ к вирусу гепатита С (HCV) в образцах сыворотки (плазмы) крови человека и препаратах, приготовленных из крови человека; допустима как ручная постановка так и постановка на ИФА-анализаторах открытого типа с возможностью дробного использования. Формат теста – не менее 96 определений, планшет разборный до стрипов и до лунок. Объем пробы на анализ- 70 мкл. Набор комплектуется готовыми реагентами и концентрированными растворами. Имеется маркировка посредством штрих-кодов, а также цветовая кодировка для ряда реагентов. Цветовая кодировка реагентов – условное обозначение цвета/окраски жидких реагентов. Конъюгат – светло-жёлтый, К- – зелёный, К+ – красный. К набору прилагаются: 1 крышка к полистироловому 96-луночному планшету, 2 плёнки защитные для ИФА-планшетов, наконечники одноразовые 16 штук, 2 ванночки пластиковые для жидких реагентов, 1 пакет полиэтиленовый с замком Zip-Lock. Среднее значение оптической плотности в лунках с положительным контрольным образцом (К+) не менее 1,5 единицы оптической плотности; среднее значение оптической плотности растворов в лунках с отрицательным контрольным образцом (К-) не более 0,2 единицы оптической плотности. Постановка анализа без предварительной промывки планшета (иммуносорбента). Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа. Срок годности тест-системы 24 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения Республики Казахстан. | набор | 15 | 33165 | 497475 |
| 5 | Дилюент(20л) | Применимо к автоматическим гематологическим анализаторам серии KT, состоящим из 3 частей, Этот реагент обеспечивает определенное осмотическое давление и pH для контроля формы эритроцитов и тромбоцитов. Вместе с раствором для лизиса клеток он позволяет измерять количество лейкоцитов в зависимости от их размера и дополнительно подсчитывать электрическую проводимость клеток крови.При хранении при температуре 2 ℃ -30 ℃, относительной влажности ≤90%, без коррозионных газов, в хорошо проветриваемом помещении, стабильность закрытого флакона составляет 2 года. При использовании при температуре 15 ℃ -30 ℃ стабильность открытого флакона составляет 60 дней. Характеристики: прозрачная жидкость, не содержащая осадков, твердых частиц или ватных веществ. | флакон | 6 | 28000 | 168000 |
| 6 | Лизирующий р-р(500мл) | Применимо к автоматическим гематологическим анализаторам серии KT, состоящим из 3 частей,. Определение гемоглобина: 1реагент растворяет эритроциты, высвобождая гемоглобин, который затем вступает в реакцию со специфическим веществом в реагенте и образует стабильное соединение коричневого цвета. Количество гемоглобина определяется по поглощению этого соединения при 540 нм. | флакон | 15 | 28000 | 420000 |
| 7 | Контрольная кровь CBC- (набор H, L, N) | Применимо к автоматическим гематологическим анализаторам серии KT, состоящим из 3 частей,. CBC-3D - это диагностический реагент invitro, состоящий из человеческих эритроцитов, симулированных лейкоцитов и тромбоцитов млекопитающих, взвешенных в плазматической жидкости с консервантами. | флакон | 4 | 84000 | 336000 |
|  |  |  |  |  |  | 2867195 |