Объявление на расходный материал в  лабораторию

| № | Наименование | Тех.описание | Ед. измерен | Колич -во | цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шприцы 2,0 мл | Изделие должно быть зарегистрировано и разрешено к применению в медицинской практике Республики Казахстан 2. Корпус шприца – прозрачный, сделанный из высококачественного, прочного и прозрачного пластика. Должны быть соблюдены следующие параметры: - четкая, ясно видимая градуировка шкалы, нанесенная нестираемой краской; число единиц выделено крупным шрифтом; - стерильно, нетоксично, апирогенно; - должны быть указаны дата выпуска и срок годности; 3. - срок годности не менее 5 лет, к моменту поставки – не менее 80% срока годности от срока годности завода изготовителя. 4. Игла с трехгранной лазерной заточкой, с покрытием, позволяющей сделать инъекцию безболезненной. 5. Высокая степень плавности движения поршня и герметичность шприца. 6. Модифицированный упор для пальцев, имеющий особую ребристость, позволяет надежно удерживать шприц во время инъекции. 7. Наличие предохранительного кольца обязательно. 8. Шприцы в индивидуальной упаковке | штук | 60000 | 25 | 1500 000 |
| 2. | Шприцы 5,0 мл | Изделие должно быть зарегистрировано и разрешено к применению в медицинской практике Республики Казахстан 2. Корпус шприца – прозрачный, сделанный из высококачественного, прочного и прозрачного пластика. Должны быть соблюдены следующие параметры: - четкая, ясно видимая градуировка шкалы, нанесенная нестираемой краской; число единиц выделено крупным шрифтом; - стерильно, нетоксично, апирогенно; - должны быть указаны дата выпуска и срок годности; 3. - срок годности не менее 5 лет, к моменту поставки – не менее 80% срока годности от срока годности завода изготовителя. 4. Игла с трехгранной лазерной заточкой, с покрытием, позволяющей сделать инъекцию безболезненной. 5. Высокая степень плавности движения поршня и герметичность шприца. 6. Модифицированный упор для пальцев, имеющий особую ребристость, позволяет надежно удерживать шприц во время инъекции. 7. Наличие предохранительного кольца обязательно. 8. Шприцы в индивидуальной упаковке | штук | 60000 | 25 | 1 500 000 |
| 3. | Шприцы 10,0 мл | Изделие должно быть зарегистрировано и разрешено к применению в медицинской практике Республики Казахстан 2. Корпус шприца – прозрачный, сделанный из высококачественного, прочного и прозрачного пластика. Должны быть соблюдены следующие параметры: - четкая, ясно видимая градуировка шкалы, нанесенная нестираемой краской; число единиц выделено крупным шрифтом; - стерильно, нетоксично, апирогенно; - должны быть указаны дата выпуска и срок годности; 3. - срок годности не менее 5 лет, к моменту поставки – не менее 80% срока годности от срока годности завода изготовителя. 4. Игла с трехгранной лазерной заточкой, с покрытием, позволяющей сделать инъекцию безболезненной. 5. Высокая степень плавности движения поршня и герметичность шприца. 6. Модифицированный упор для пальцев, имеющий особую ребристость, позволяет надежно удерживать шприц во время инъекции. 7. Наличие предохранительного кольца обязательно. 8. Шприцы в индивидуальной упаковке | штук | 30000 | 25 | 750 000 |
|  |  |  |  |  |  | 3 750 000 |