**Приобретение расходных материалов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Единица измере-ния** | **Кол-во** | **Цена за едини-цу** | **сумма** |
| 1 | Иммунохроматографический экспресс-тест для  одновременного определения антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ  -2) в сыворотке, плазме и  цельной крови человека с принадлежностями №100 | Для одновременного выявления антигена ВИЧ1 p24 и антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы о в сыворотке, плазме, и цельной капиллярной и венозной крови человека с принадлежностями, с характеристиками подтвержденными переквалификацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).  Иммунохроматографический, с использованием конъюгатов с коллоидным селеном Определяемый показатель  Одновременно и раздельно на одной тест-полоске: полоса антигена - антиген ВИЧ1 p24, полоса антител - антитела к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О  Формат набора  - Тест-полоски, в защитной фольге, объединенные в тест-карты по 10 полосок, для возможности одновременной постановки до 10 анализов  - Возможность отделения индивидуальных тест-полосок от тест-карты для постановки индивидуального анализа  Количество тестов в наборе – 100  Проведение исследования (при использовании плазмы или сыворотки) в один этап без применения буфера или других реактивов  Наличие – одностадийный экспресс-тест  Время проведения теста - 20 минут  Возможность считывания результата - 30 минут  Объем образца - 50 мкл  Аналитическая чувствительность - 2 МЕ/мл р24 Аг  Чувствительность - 100%  Специфичность - По антигену - 99,76%, по антителам – 99,96%  Внутренний контроль правильности проведения процедуры анализа для каждого теста в наличии для каждого теста. Срок годности тестов на момент поставки не менее 9 месяцев. | набор | 21 | 190000 | 3,990 000 |