Объявление на расходный материал в  лабораторию

| № | Наименование | Тех.описание | Ед. измерен | Колич -во | цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1, (экспертная), 480 тестов | Тест-система диагностическая для выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 и антигена ВИЧ 1 (р24) в сыворотке или плазме крови человека в микропланшетном формате (5микропланшет на 96 тестов, стрипованный по 8 лунок). Минимальная определяемая концентрация p-24 антигена не хуже 4,2пг/мл. Специфичность на донорском контингенте не ниже 99,95%. Коэффициент вариации (межсерийная воспроизводимость) не более 8,5%. Объем исследуемого образца, не более 80 мкл. Суммарное время инкубации не более 2 часов. Коньюгат №1 должен быть готов к применению. Цветовая кодировка реагентов. Визуальная и спектрофотометрическая верификация всех этапов проведения анализа на всем спектре рН образца. Состав набора: микропланшетыстрипованные - 5х96 штук; концентрированный промывочный раствор - 1х237 мл; отрицательный контроль - 1х2,5 мл; положительный контроль на антитела - 1х1 мл; положитеьный контроль на антигены - 1х1 мл; конъюгат №1 - 2х10 мл;конъюгат №2 - 2х30 мл; раствор для разведения коньюгата №2 - 2х30 мл; субстратный буферный раствор 2х60 мл; хромоген - 2х5мл; стоп-реагент - 3х28 мл. Срок годности готовых реагентов: готовый коньюгат №2 не менее 4-х недель при температуре 2-8°С; приготовленный раствор субстрата не менее 6 часов при температуре 18 – 30° C. Срок годности реагентов на момент поставки: не менее 9 месяцев. Наличие инструкции по применению на казахском и русском языках. Наличие регистрации в Республике Казахстан. | набор | 2 | 185000 | 370000 |
| 2. | Международные контроли (ВОК) на ВИЧ, Вирусные гепатиты | Набор контрольных материалов для ежемесячной внешней оценки качества ключевых антител и антигенов к вирусам ВИЧ и гепатитов. Основа – жидкая, дефибринированная плазма человека с добавлением компонентов животного происхождения, консервантов и стабилизаторов. Годовая программа. Начало программы – март. Фасовка: 12 флаконов по 2 мл. Наличие сертификата, подтверждающего аккредитацию программы по ИСО 17043. Отправка результатов осуществляется через Интернет в личном кабинете лаборатории на сайте организатора программы ВОК. Регистрация пользователя, обучение и консультационная поддержка в течение всего цикла (12 месяцев). Срок получения отчетов по пробе после финальной даты отправки – не более 5 рабочих дней. Количество бесплатно регистрируемых лабораторных номеров в программе – без ограничений. Возможность корректировки участником отправленных результатов с 1-й по 11-ю пробы и перевыпуска отчетов по пробам. Возможность отправки участником поздних результатов с 1-й по 11-ю пробы. По завершении участия высылается итоговый отчет, с анализом всех проведенных исследований за цикл. Программа включает не менее 16 показателей: Антиген ВИЧ-1, Антиген HBe, Антиген HBs, Антитела к ВГА, IgG ВГА, IgM ВГА, Антитела к HBc, IgGHBc, IgMHBc, Антитела к HBe, Антитела к HBs, Антитела к ВГС, Антитела к ВИЧ 1-2, Антитела к ВИЧ-1, Антитела к ВИЧ-2, Антитела к ТЛВЧ-1. | набор | 1 | 660 000 | 660000 |
| 3. | Международные контроли (ВОК) на сифилис | Набор контрольных материалов для ежемесячной внешней оценки качества серологических тестов на сифилис, используемых для выявления трепонемных и нетрепонемных антител. Основа – жидкая, дефибринированная плазма человека с добавлением компонентов животного происхождения, консервантов и стабилизаторов. Годовая программа. Начало программы – март. Фасовка: 12 флаконов по 1,5 мл. Наличие сертификата, подтверждающего аккредитацию программы по ИСО 17043. Отправка результатов осуществляется через Интернет в личном кабинете лаборатории на сайте организатора программы ВОК. Регистрация пользователя, обучение и консультационная поддержка в течение всего цикла (12 месяцев). Срок получения отчетов по пробе после финальной даты отправки – не более 5 рабочих дней. Количество бесплатно регистрируемых лабораторных номеров в программе – без ограничений. Возможность корректировки участником отправленных результатов с 1-й по 11-ю пробы и перевыпуска отчетов по пробам. Возможность отправки участником поздних результатов с 1-й по 11-ю пробы. По завершении участия высылается итоговый отчет, с анализом всех проведенных исследований за цикл. Включает не менее 4-х показателей: нетрепонемные антитела, Антитела к Trypanosomacruzi, антитела к Treponemapallidum, IgG к Treponemapallidum. | набор | 1 | 440 000 | 440000 |
| 4 | Тест –система ИФА для выявления иммуноглобулинов G и М к вирусу гепатита С в сухой капле крови (СКК), двухэтапный вариант, 192 определенийДЭН | Предназначена для выявления антител классов IgG и IgМ к вирусу гепатита С (HCV) в образцах сыворотки (плазмы) крови человека и препаратах, приготовленных из крови человека; допустима как ручная постановка так и постановка на ИФА-анализаторах открытого типа с возможностью дробного использования. Формат теста – не менее 96 определений, планшет разборный до стрипов и до лунок. Объем пробы на анализ- 70 мкл. Набор комплектуется готовыми реагентами и концентрированными растворами. Имеется маркировка посредством штрих-кодов, а также цветовая кодировка для ряда реагентов. Цветовая кодировка реагентов – условное обозначение цвета/окраски жидких реагентов. Конъюгат – светло-жёлтый, К- – зелёный, К+ – красный. К набору прилагаются: 1 крышка к полистироловому 96-луночному планшету, 2 плёнки защитные для ИФА-планшетов, наконечники одноразовые 16 штук, 2 ванночки пластиковые для жидких реагентов, 1 пакет полиэтиленовый с замком Zip-Lock. Среднее значение оптической плотности в лунках с положительным контрольным образцом (К+) не менее 1,5 единицы оптической плотности; среднее значение оптической плотности растворов в лунках с отрицательным контрольным образцом (К-) не более 0,2 единицы оптической плотности. Постановка анализа без предварительной промывки планшета (иммуносорбента) Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа. Срок годности тест-системы 24 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения Республики Казахстан. | набор | 2 | 39195 | 78390 |
| 5 | Тест –система ИФА для выявления иммуноглобулинов GиМ к структурным(core) и неструктурным (NS) белкам вируса гепатита С в сухой капле крови человека, двухэтапный вариант, 48 определений ДЭН | Предназначена для идентификации спектра антител классов IgG и IgM к структурным (HCV-core-Ag) и неструктурным (HCV-NS3-Ag, HCV-NS4-Ag, и HCV-NS5-Ag) белкам вируса гепатита С в сыворотке (плазме) крови, иммуноглобулинах и препаратах крови человека с целью подтверждения положительных или сомнительных результатов анти-НСV скрининга. Формат теста – не менее 48 определений, планшет разборный до стрипов и до лунок. Набор комплектуется готовыми реагентами или концентрированными растворами. Имеется цветовая кодировка реагентов, а также маркировка посредством штрих-кодов. На планшете иммуносорбента на 6-ти стрипах сорбирован HCV-core-Ag, на 6-ти других стрипах сорбирована смесь HCV-NS-Ag (NS3+ NS4+ NS5- Ag); Объем пробы для анализа 50 мкл. Дополнительно к набору прилагается: Крышка к полистироловым 96-луночным планшетам или защитная пленка для ИФА планшетов- 1штук/2 штук; Пластиковая скрепка для закрывания пакета с иммуносорбентом или пакет полиэтиленовый с замком zip-lock - 1шт; Пластиковая ванночка для жидких реагентов - 2штук; Одноразовые наконечники - 16 штук. Оптическая плотность в лунках с положительным контрольным образцом (К+) не менее 2,0 единицы оптической плотности; среднее значение оптической плотности растворов в лунках с отрицательным контрольным образцом (К-) не более 0,2 единицы оптической плотности. Хранение - в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °С. Транспортирование - при температуре от 2 до 8 °С. Допустимо транспортирование и хранение при температуре до 25 °С 10 суток и до 30 °С 5 суток. Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа. Срок годности тест-системы 24 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения Республики Казахстан. | набор | 4 | 33165 | 132660 |
| 6 | Тест-система иммуноферментная для определения антител к Treponemapallidum, в сыворотке или плазме крови человека в коробке на 480 определений | Набор реагентов предназначен для выявления суммарных антител к Treponemapallidum в сыворотке и плазме крови человека методом иммуноферментного анализа. 1. Количество инкубаций: - первая - 30 мин, 370С - вторая - 60 мин, 370С - третья - 30 мин, 370С. 2. Диагностическая чувствительность – не менее 100.0%, а результирующая специфичность - ≥99,95%. 3. Объем разбавителя для образца не более 50 мкл, объём образца - не более 50 мкл. 4. Данные внутреннего контроля: - Среднее значение отрицательного контроля ОП(К-) -должно быть менее 0.15. - Значение оптической плотности положительного контроля ОП(К+) должна быть больше значения ОП(К-) на 0.8. 5. Имеется цветная индикаторная система для контроля всех этапов постановки реакции и для контроля добавления образца (SAM). Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.Срок годности реагентов на момент поставки: не менее 9 месяцев. | набор | 1 | 374 100 | 374100 |
| 7 | Набор реагентов для определения ассоциированных с сифилисом реагиновых антител ДЭН | Кардиолипиновый антиген содержит кардиолипин, лецитин, холестерин, холин-хлорид, ЭДТА и тимеросал. Рассчитан на проведение 500 определений и реакции микропреципитации, включая исследование контрольных образцов Диагностическая чувствительность набора реагентов на клинических образцах сывороток (плазм) крови человека составила 98,5%; на клинических образцах ликвора - 86,7%. Специфичность набора при исследовании образцов сывороток (плазм) крови человека составила 99,0%; при исследовании ликвора - 100%. Произведено в соответствии с требованиями стандарта EN ISO 13485:2012 + AC:2012. Хранить при температуре от 2 до 8 °С, замораживание не допускается. Срок годности реагентов на момент поставки: не менее 9 месяцев. | набор | 2 | 36180 | 72360 |
| 8 | Тест полоски для анализатора Mission определения мочи | Missionреагентные тест-полоски предназначены для мочевого анализатора MissionU 120, U 500, 11 параметров :ASC, GLU, BIL, KET, SG, BLO, PH, PRO, URO, NIT, LEU, полуколичественный метод определения ,150 тестов в упаковке , условия хранения +2+30, | упаковка | 20 | 19500 | 390000 |
| 9 | Контроль для мочевого анализатора Mission | Контрольная жидкость во флаконе для мочевого анализатора MissionU 120, U 500,1- норма ,2-патология | упаковка | 3 | 5500 | 16500 |
|  | Итого |  |  |  |  | 2 534 010 |